

 Sisäilmatiedote

 Muurlan koulu

Muurlan koululla on suoritettu korjauksia seuraavasti:

**Valmiit korjaukset**

* terveydenhoitajan huoneen ja osin iltapäiväkerhotilan ulkoseinän korjaus
* korvausilmaventtiilin asennus terveydenhoitajan huoneeseen
* iltapäiväkerhon tiloihin on toimitettu toinen tulo-poistoilmanvaihtokone
* eskariluokan lattiarakenteen kosteuden kuivaus ja laatoitus
* ilmanvaihdon käynnin ajastuksen muuttaminen paremmin toimintaa vastaavaksi

**Hieman keskeneräiset korjaukset**

* vesikaton muutostyö harjakatoksi
* vanhan osan perusmuurin vesieristäminen, lämmöneristäminen ja salaojien uusiminen
* kattovesien viemäröinti

**Tulossa olevat sovitut korjaukset**

* keittiön akryylibetonipinnoitteen halkeamien korjaus viikolla 42

Sisäilmatutkimusraportti on valmistunut. Korjaustoimenpiteet edellyttävät korjaussuunnittelua, minkä jälkeen voidaan ryhtyä itse korjauksiin. Korjaukset vaativat erillisen määrärahan ja tulevista korjauksista tiedotetaan erikseen. Raporttiin voi tutustua koululla.

Mahdollisesta oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä työterveyshoitajaan.

17.9.2019 Muurlan koulun sisäilmatyöryhmä